## Ручные и запорные вентили
Ручные регулирующие и запорные вентили
Kv - объемный расход (м3/час) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле
ВР - внутренняя резьба, трубная
НР - наружняя резьба, FAR M24x19
SERIA 2012
Вентили с уплотнением на хвостовике к радиатору из EPDM
Регулирующие вентили | [5 empty] | Запорные вентили
Угловой регулирующий вентиль (НР) | [5 empty] | Угловой запорный вентиль (НР)
наружняя резьба M24x19 | [5 empty] | наружняя резьба M24x19
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FV 1055 C12 | 1/2" | 2.3 | 10 | 582 | 9.008 | FV 1105 C12 | 1/2" | 0,1÷2,31 | 10 | 556 | 8.6017
Прямой регулирующий вентиль (НР) | [5 empty] | Прямой запорный вентиль (НР)
наружняя резьба M24x19 | [5 empty] | наружняя резьба M24x19
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FV 1255 C12 | 1/2" | 1.54 | 10 | 580 | 8.9848 | FV 1305 C12 | 1/2" | 0,1÷1.5 | 10 | 597 | 9.2402
Угловой регулирующий вентиль (ВР) | [5 empty] | Угловой запорный вентиль (ВР)
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FV 1155 12 | 1/2" | 2.3 | 10 | 565 | 8.741 | FV 1215 12 | 1/2" | 0,1÷2,31 | 10 | 541 | 8.3812
Прямой регулирующий вентиль (ВР) | [5 empty] | Прямой запорный вентиль (ВР)
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FV 1355 12 | 1/2" | 1.54 | 10 | 574 | 8.8845 | FV 1415 12 | 1/2" | 0,1÷1.5 | 10 | 553 | 8.5669
SERIA STANDART
Вентили с уплотнением на хвостике к радиатору из EPDM или Loctite Dri - Seal 5061
Регулирующие вентили | [5 empty] | Запорные вентили
Угловой регулирующий вентиль (НР) | [5 empty] | Угловой запорный вентиль (НР)
наружняя резьба M24x19 | [5 empty] | наружняя резьба M24x19
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FV 1050 C12 | 1/2" | 3.3 | 10 | 612 | 9.4724 | FV 1100 C12 | 1/2" | 0,87÷2,65 | 10 | 585 | 9.0545
с уплотнением EPDM | [5 empty] | с уплотнением EPDM
FV 1051 C12 | 1/2" | 3.3 | 10 | 702 | 10.8654 | FV 1111 C12 | 1/2" | 0,87÷2,65 | 10 | 684 | 10.5868
Прямой регулирующий вентиль (НР) | [5 empty] | Прямой запорный вентиль (НР)
наружняя резьба M24x19 | [5 empty] | наружняя резьба M24x19
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FV 1250 C12 | 1/2" | 1.6 | 10 | 610 | 9.4492 | FV 1300 C12 | 1/2" | 0,7÷1,56 | 10 | 635 | 9.8222
с уплотнением EPDM | [5 empty] | с уплотнением EPDM
FV 1251 C12 | 1/2" | 1.6 | 10 | 737 | 11.4063 | FV 1311 C12 | 1/2" | 0,7÷1,56 | 10 | 741 | 11.469
Угловой регулирующий вентиль (ВР) | [5 empty] | Угловой запорный вентиль (ВР)
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FV 1150 12 | 1/2" | 3.3 | 10 | 595 | 9.2054 | FV 1200 12 | 1/2" | 0,87÷2,65 | 10 | 575 | 8.8962
FV 1150 34 | 3/4" | 7 | 10 | 971 | 15.0327 | FV 1200 34 | 3/4" | 8 | 10 | 928 | 14.3699
FV 1150 1 | 1" | 10 | 5 | 1937 | 29.9896 | FV 1200 1 | 1" | 10 | 5 | 1950 | 30.1924
с уплотнением EPDM | [5 empty] | с уплотнением EPDM
FV 1151 12 | 1/2" | 3.3 | 10 | 735 | 11.3761 | FV 1211 12 | 1/2" | 0,87÷2,65 | 10 | 723 | 11.1935
Прямой регулирующий вентиль (ВР) | [5 empty] | Прямой запорный вентиль (ВР)
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FV 1350 12 | 1/2" | 1.6 | 10 | 598 | 9.2634 | FV 1400 12 | 1/2" | 0,7÷1,56 | 10 | 583 | 9.0196
FV 1350 34 | 3/4" | 2.5 | 10 | 947 | 14.6629 | FV 1400 34 | 3/4" | 2.5 | 10 | 909 | 14.0651
FV 1350 1 | 1" | 5.07 | 5 | 1977 | 30.6092 | FV 1400 1 | 1" | 5.07 | 5 | 1996 | 30.9021
с уплотнением EPDM | [5 empty] | с уплотнением EPDM
FV 1351 12 | 1/2" | 1.6 | 10 | 772 | 11.9554 | FV 1411 12 | 1/2" | 0,7÷1,56 | 10 | 758 | 11.7327

## Терморегулирующие вентили
Терморегулирующие вентили
Производитель: FAR Rubinetterie S.p.A., Италия. Юр. адрес: Via Morena, 20 - 28024 Gozzano (NO) Italy
Kv - объемный расход (м3/час) при перепаде давления 1 бар и с установленной термостатической головкой на режиме 2k
Kvs - объемный расход (м3/час) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле
ВР - внутренняя резьба, трубная
НР - наружняя резьба, FAR M24x19
ПВ - правостороннее подключение
ЛВ - левостороннее подключение
Хромированный угловой терморегулирующийся вентиль (НР) | [5 empty] | Хромированный прямой терморегулирующий вентиль (НР)
наружняя резьба M24x19 | [5 empty] | наружняя резьба M24x19
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FT 1610 C12 | 1/2" | 0.58 | 10 | 859 | 13.3031 | FT 1630 C12 | 1/2" | 0.63 | 10 | 966 | 14.9515
с уплотнением EPDM | [5 empty] | с уплотнением EPDM
FT 1611 C12 | 1/2" | 0.58 | 10 | 859 | 13.3031 | FT 1631 C12 | 1/2" | 0.63 | 10 | 966 | 14.9515
Хромированный угловой терморегулирующий вентиль (ВР) | [5 empty] | Хромированный прямой терморегулирующий вентиль (ВР)
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FT 1621 12 | 1/2" | 0.58 | 10 | 940 | 14.5452 | FT 1641 12 | 1/2" | 0.63 | 10 | 966 | 14.9515
с уплотнением EPDM | [5 empty] | с уплотнением EPDM
FT 1620 12 | 1/2" | 0.58 | 10 | 940 | 14.5452 | FT 1640 12 | 1/2" | 0.63 | 10 | 973 | 15.056
FT 1620 34 | 3/4" | 2.22 | 10 | 1294 | 20.0359 | FT 1640 34 | 3/4" | 1.21 | 10 | 1345 | 20.8137
FT 1620 1 | 1" | 2.93 | 5 | 2108 | 32.6309 | FT 1640 1 | 1" | 2 | 5 | 2146 | 33.2229
Терморегулирующий угловой хромированный вентиль с горизонтальной | [5 empty] | Терморегулирующий угловой хромированный вентиль
буксой, для прямого соединения (НР) | [5 empty] | с горизонтальной буксой (ВР)
наружняя резьба M24x19
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FT 1615 C12 | 1/2" | 0.54 | 1 | 903 | 13.9764 | FT 1625 12 | 1/2" | 0.54 | 5 | 903 | 13.9764
с уплотнением EPDM | [5 empty] | с уплотнением EPDM
FT 1635 C12 | 1/2" | 0.54 | 5 | 934 | 14.4523 | FT 1645 12 | 1/2" | 0.54 | 5 | 934 | 14.4523
Терморегулирующие вентили | [5 empty] | Запорные вентили
Терморегулирующий хромированный вентиль (НР) ПВ | [5 empty] | Запорный трехосевой хромированный вентиль (НР) ПВ
наружняя резьба M24x19 | [5 empty] | наружняя резьба M24x19
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FT 1616 C12 | 1/2" | 0.43 | 10 | 1177 | 18.2134 | FV 1116 C12 | 1/2" | 0,8÷1,25 | 10 | 977 | 15.1256
с уплотнением EPDM | [5 empty] | с уплотнением EPDM
FT 1636 C12 | 1/2" | 0.43 | 10 | 1177 | 18.2134 | FV 1136 C12 | 1/2" | 0,8÷1,25 | 10 | 977 | 15.1256
Терморегулирующий трехосевой хромированый вентиль (ВР) ПВ | [5 empty] | Запорный трехосевой хромированный вентиль (ВР) ПВ
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FT 1626 12 | 1/2" | 0.43 | 10 | 1177 | 18.2134 | FV 1126 12 | 1/2" | 0,8÷1,25 | 10 | 977 | 15.1256
с уплотнением EPDM | [5 empty] | с уплотнением EPDM
FT 1646 12 | 1/2" | 0.43 | 10 | 1177 | 18.2134 | FV 1146 12 | 1/2" | 0,8÷1,25 | 10 | 977 | 15.1256
Терморегулирующий трехосевой хромированный вентиль (НР) ЛВ | [5 empty] | Запорный трехосевой хромированный вентиль (НР) ЛВ
наружняя резьба M24x19 | [5 empty] | наружняя резьба M24x19
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FT 1617 C12 | 1/2" | 0.43 | 10 | 1177 | 18.2134 | FV 1117 C12 | 1/2" | 0,8÷1,25 | 10 | 977 | 15.1256
с уплотнением EPDM | [5 empty] | с уплотнением EPDM
FT 1637 C12 | 1/2" | 0.43 | 10 | 1177 | 18.2134 | FV 1137 C12 | 1/2" | 0,8÷1,25 | 10 | 977 | 15.1256
Терморегулирующий трехосевоей хромированный вентиль (ВР) ЛВ | [5 empty] | Запорный трехосевой хромированный вентиль (ВР) ЛВ
Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv | Упак. | Цена, руб. | €
FT 1627 12 | 1/2" | 0.43 | 10 | 1177 | 18.2134 | FV 1127 12 | 1/2" | 0,8÷1,25 | 10 | 977 | 15.1256
с уплотнением EPDM | [5 empty] | с уплотнением EPDM
FT 1647 12 | 1/2" | 0.43 | 10 | 1177 | 18.2134 | FV 1147 12 | 1/2" | 0,8÷1,25 | 10 | 977 | 15.1256
Термостатические и электротермические головки
Термостатическая головка | [5 empty] | Электротермическая головка
Жидкостный датчик с капиляром 2м | [5 empty] | НЗ - нормально закрытая | [5 empty] | €
Шкала регулирования с позициями 0-5 | [5 empty] | НО - нормально открытая | [5 empty] | 57.136
Температурный диапазон 0-28°С | [5 empty] | Установка через переходник код 1941 | [5 empty] | 57.136
[6 empty] | Присоединение 30х1.5 | [5 empty] | 54.1527
[6 empty] | Время срабатывания 180 сек | [5 empty] | 54.1527
Код | Упаковка | Цена, руб. | € |  |  | Код | Напряжение | Тип | Упак. | Коробка | Цена, руб.
FT 1800 | 1 | 8198 | 126.9026 |  |  | FT 1909 | 24 В | НЗ | 1 | 100 | 3691
[6 empty] | FT 1919 | 220 В | НЗ | 1 | 100 | 3691
[6 empty] | FT 1929 | 24 В | НО | 1 | 100 | 3498
[6 empty] | FT 1939 | 220 В | НО | 1 | 100 | 3498
€
Термостатическая головка | [5 empty] | Электротермическая головка с микропереключателем | [5 empty] | 57.0084
Жидкостный датчик с капиляром 2м | [5 empty] | НЗ - нормально закрытая | [5 empty] | 57.0084
Шкала регулирования с позициями 0-5 | [5 empty] | Установка через переходник код 1941 | [5 empty] | 57.6004
Температурный диапазон 0-28°С | [5 empty] | Присоединение 30х1.5 | [5 empty] | 60.7578
Код | Упаковка | Цена, руб. | € |  |  | Код | Напряжение | Упак. | Коробка | Время срабат. | Цена, руб.
FT 1810 | 1 | 3096 | 47.9307 |  |  | FT 1914 | 24 В | 1 | 100 | 180 с | 3683
[6 empty] | FT 1924 | 220 В | 1 | 100 | 180 с | 3683
[6 empty] | FT 1913 | 24 В | 1 | 100 | 90 с | 3721
[6 empty] | FT 1923 | 220 В | 1 | 100 | 90 с | 3925
Термостатическая головка (встроенный жидкостный датчик) | [5 empty] | Хроно-термостатическая головка для термостатических вентилей FAR
Шкала регулирования с позициями 0-5 | [5 empty] | - диапазон температур 6-28°С
Температурный диапазон 0-28°С | [5 empty] | - батарейки (2х 1,5V AA)
Присоединение клемное | [5 empty] | - дисплей с подсветкой
- программируемые часы
- функция "антифриз"
- функция "выходные дни"
- функция "открытое окно"
Код | Цвет | Упаковка | Цена, руб. | €
FT 1824 | бел | 1 | 1322 | 20.469 |  | Код | Упаковка | Цена, руб. | €
FL 1827 | хром | 1 | 2721 | 42.1149 |  | FT 1820 | 1 | 8774 | 135.8252
Пластиковая настенная розетка для вентилей
Код | Размер | Упак. | Цена, руб. | €
FV 6200 10 | 10 | 150 | 46 | 0.70811
FV 6200 12 | 12 | 150 | 46 | 0.70811
FV 6200 14 | 14 | 150 | 46 | 0.70811
FV 6200 16 | 16 | 150 | 46 | 0.70811
FV 6200 18 | 18 | 150 | 46 | 0.70811
FV 6200 22 | 22 | 150 | 46 | 0.70811

## Термовентили с преднастройкой
Термостатические вентили с предварительной настройкой
Производитель: FAR Rubinetterie S.p.A., Италия. Юр. адрес: Via Morena, 20 - 28024 Gozzano (NO) Italy
Kv - объемный расход (м3/час) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле с установленной термостатической головкой на режиме 2k
Kvs - объемный расход (м3/час) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле
Прямой термостатический вентиль с предварительной настройкой |  |  |  |  | Прямой термостатический вентиль с предварительной настройкой
для медных, пластиковых и металлопластиковых труб |  |  |  |  | для стальных труб
Присоединение к трубам:наружная резьба М24х19 |  |  |  |  | Присоединение к трубам: внутренняя трубная резьба
Корпус хромированный |  |  |  |  | Корпус хромированный
Kvs 0,12 ÷ 1,2 м3/час |  |  |  |  | Kvs 0,12 ÷ 1,2 м3/час
Kv(2K) 0,1 ÷ 0,44 |  |  |  |  | Kv(2K) 0,1 ÷ 0,44
Код | Размер | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Цена, руб. | €
FT 1638 C12 | 1/2" | 10 | 1420 | 21.9861 | FT 1648 12 | 1/2" | 10 | 1431 | 22.1486
Угловой термостатический вентиль с предварительной настройкой |  |  |  |  | Угловой термостатический вентиль с предварительной настройкой
для медных, пластиковых и металлопластиковых труб |  |  |  |  | для стальных труб
Присоединение к трубам:наружная резьба М24х19 |  |  |  |  | Присоединение к трубам: внутренняя трубная резьба
Корпус хромированный |  |  |  |  | Корпус хромированный
Kvs 0,16 ÷ 1,52 м3/час |  |  |  |  | Kvs 0,16 ÷ 1,52 м3/час
Kv(2K) 0,11 ÷ 0,45 м3/час |  |  |  |  | Kv(2K) 0,11 ÷ 0,45 м3/час
Код | Размер | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Цена, руб. | €
FT 1618 C12 | 1/2" | 10 | 1420 | 21.9861 | FT 1628 12 | 1/2" | 10 | 1431 | 22.1486

## Четырехходовые узлы
Узлы нижнего подключения универсальные (с регулирующим байпасом)
ПРАЙС-ЛИСТ
Производитель: FAR Rubinetterie S.p.A., Италия. Юр. адрес: Via Morena, 20, 28024 Gozzano No, Italy
Kv - объемный расход (м3/час) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле с установленной термостатической головкой
на режиме “2К”.
Kvs - объемный расход (м3/час) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле.
Узел нижнего подключения (угловой) для стальных панельных | [5 empty] | Узел нижнего подключения (угловой) с термоклапаном для стальных панельных
радиаторов в одно- и двухтрубных системах | [5 empty] | радиаторов в одно- и двухтрубных системах
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1421 | 3/4" EU | 5 | 50 | 1648 | 25.5034 | FV 1481 | 3/4" EU | 5 | 50 | 2031 | 31.4469
FV 1422 | М24 х 19 | 5 | 50 | 1648 | 25.5034 | FV 1482 | М24 х 19 | 5 | 50 | 2031 | 31.4469
Узел нижнего подключения (прямой) для стальных панельных | [5 empty] | Узел нижнего подключения (прямой) с термоклапаном для стальных панельных
радиаторов в одно- и двухтрубных системах | [5 empty] | радиаторов в одно- и двухтрубных системах
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1423 | 3/4" EU | 5 | 50 | 1690 | 26.1651 | FV 1483 | 3/4" EU | 5 | 50 | 2072 | 32.0737
FV 1424 | М24 х 19 | 5 | 50 | 1690 | 26.1651 | FV 1484 | М24 х 19 | 5 | 50 | 2072 | 32.0737
Адаптер для узлов нижнего подключения (1421,1422,1423,1424) | [5 empty] | Адаптер для узлов нижнего подключения (1421,1422,1423,1424)
для радиаторово с НР 3/4" | [5 empty] | для радиаторов с ВР 1/2"
Код | Упак. | Цена, руб. | € |  |  | Код | Упак. | Цена, руб. | €
FC 6080 | 25 | 97 | 1.5091 |  |  | FC 6081 | 25 | 280 | 4.3415
Хромированный терморегулирующий прямой узел нижнего подключения | [5 empty] | Хромированный терморегулирующий прямой узел нижнего подключения
для одно- и двухтрубных систем с центральным подключением к отопит. | [5 empty] | для одно- и двухтрубных систем с центральным подключением к отопит.
прибору | [5 empty] | прибору. Снабжен зондом длиной 45 см и диаметром 10 мм.
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1431 | 1/2" | 10 | 40 | 2005 | 31.0406 | FV 1435 | 1/2" | 10 | 40 | 2734 | 42.3239
Хромированный терморегулирующий угловой узел нижнего подключения | [5 empty] | Хромированный терморегулир. левый угловой узел нижнего подключения
для одно- и двухтрубных систем с центральным подключением к отопит. | [5 empty] | для одно- и двухтрубных систем с центральным подключением к отопит.
прибору | [5 empty] | прибору. Снабжен зондом длиной 45 см и диаметром 10 мм.
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1432 | 1/2" | 10 | 40 | 2532 | 39.2012 | FV 1436 | 1/2" | 10 | 40 | 3106 | 48.0816
Хромированный терморегулир. правый угловой узел нижнего подключения | [5 empty] | Хромированный терморегулир. правый угловой узел нижнего подключения
для одно- и двухтрубных систем с центральным подключением к отопит. | [5 empty] | для одно- и двухтрубных систем с центральным подключением к отопит.
прибору | [5 empty] | прибору. Снабжен зондом длиной 45 см и диаметром 10 мм.
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1433 | 1/2" | 10 | 40 | 2602 | 40.2808 | FV 1437 | 1/2" | 10 | 40 | 3106 | 48.0816
Хромированный узел нижнего подключения с терморегулирующим и
запорным вентялями для одно- и двухтрубных систем. Для "прямого" соедин.
медных, пластиковых и металлопластиковых труб
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1438 C12 | 1/2" | 5 | 40 | 2261 | 34.999
FV 1438 C34 | 3/4" | 5 | 40 | 2303 | 35.6491
FV 1438 1D | 1" | 5 | 40 | 2027 | 31.3814
FV 1438 1S | 1" | 5 | 40 | 2027 | 31.3814
Узлы нижнего подключения для однотрубных систем
Хромированный терморегулирующий вентиль "GTR" для однотрубных | [5 empty] | Хромированный узел нижнего подключения для однотрубных систем
систем
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Цена, руб. | €
FV 1440 C12 | 1/2" | 5 | 40 | 2550 | 39.4798 | FV 1442 C12 | 1/2" | 5 | 2937 | 45.4697
Хромированный терморегулирующий узел для однотрубных систем | [5 empty] | Хромированный терморегулирующий узел для однотрубных систем
с регулируемым межосевым расстоянием | [5 empty] | с регулируемым межосевым расстоянием
Зонд ø12 | [5 empty] | Зонд ø12
Код | Размер | Расстояние | Упак. | Цена, руб. | € | Код | Размер | Расстояние | Упак. | Цена, руб. | €
FT 1425 C1250 | 1/2" | 40-50 мм | 1 | 2875 | 44.5062 | FT 1428 C1250 | 1/2" | 40-50 мм | 1 | 3030 | 46.9091
FT 1425 C1265 | 1/2" | 48-65 мм | 1 | 2919 | 45.1795 | FT 1428 C1265 | 1/2" | 48-65 мм | 1 | 3069 | 47.5012
FT 1425 C3450 | 3/4" | 40-50 мм | 1 | 2926 | 45.2956 | FT 1428 C3450 | 3/4" | 40-50 мм | 1 | 3078 | 47.6405
FT 1425 C3465 | 3/4" | 48-65 мм | 1 | 2969 | 45.9573 | FT 1428 C3465 | 3/4" | 48-65 мм | 1 | 3116 | 48.2325
FT 1425 C150D | 1" | 40-50 мм | 1 | 3043 | 47.1065 | FT 1428 C150D | 1" | 40-50 мм | 1 | 3190 | 49.3817
FT 1425 C150S | 1" | 40-50 мм | 1 | 3043 | 47.1065 | FT 1428 C150S | 1" | 40-50 мм | 1 | 3190 | 49.3817
FT 1425 C165D | 1" | 48-65 мм | 1 | 3075 | 47.594 | FT 1428 C165D | 1" | 48-65 мм | 1 | 3228 | 49.9737
FT 1425 C165S | 1" | 48-65 мм | 1 | 3086 | 47.7681 | FT 1428 C165S | 1" | 48-65 мм | 1 | 3228 | 49.9737
Хромированный регулирующий узел нижнего подключения "MONOSTILE" для | [5 empty] | Хромированный регулирующий узел нижнего подключения для однотрубных
однотрубных систем, снабженный зондом длиной 45 см. | [5 empty] | систем с медными, пластиковыми и металлопластиковыми трубами, снабжен
зондом длиной 45 см и диаметром 12мм
Код | Размер | Упак. | Зонд | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1450 C1212 | 1/2" | 13 | 12 | 1773 | 27.442 | FV 1455 C1212 | 1/2" | 5 | 50 | 1544 | 23.9015
FV 1450 C3412 | 3/4" | 13 | 12 | 1804 | 27.9296 | FV 1455 C3412 | 3/4" | 5 | 50 | 1586 | 24.5516
FV 1450 C3414 | 3/4" | 13 | 12 | 1804 | 27.9296
FV 1450 C114D | 1" | 13 | 12 | 1801 | 27.8749
FV 1450 C114S | 1" | 13 | 12 | 1801 | 27.8715
Хромированный регулирующий узел нижнего подключения для однотрубных | [5 empty] | Хромированный регулирующий узел нижнего подключения " MONOSTILE"
систем, снабжен зондом длиной 45 см и диаметром 12 мм | [5 empty] | для однотрубных систем, снабженный изогнутым зондом для панельных радиаторов
€
26.6991
28.1269
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Коробка | Зонд | Цена, руб.
FV 1451 C1212 | 1/2" | 5 | 50 | 1500 | 23.2166 | FV 1500 121R | 1/2" | 13 | 26 | Тип 1 | 1725
FV 1451 C3412 | 3/4" | 5 | 50 | 1575 | 24.3774 | FV 1500 122R | 1/2" | 13 | 26 | Тип 2 | 1817
Узел нижнего подключения для однотрубных систем | [5 empty] | Хромированная реверсивная насадка
с регулирующим и запорным вентилями | [5 empty] | для подключения внешнего отвода
[6 empty] | Код | Размер | Упак. | Цена, руб. | €
для узла "MONOSTILE" - код 1462/1472
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | € | FD 8335 12 | 1/2" | 10 | 717 | 11.0975
FV 1550 C1212 | 1/2" | 10 | 20 | 2404 | 37.2162 | для однотрубных узлов 1452/1463/1473
FV 1550 C3412 | 3/4" | 10 | 20 | 2433 | 37.6573 | FD 8336 12 | 1/2" | 10 | 674 | 10.4359
FV 1550 C3414 | 3/4" | 10 | 20 | 2433 | 37.6573
FV 1550 C114D | 1" | 10 | 20 | 2424 | 37.518
FV 1550 C114S | 1" | 10 | 20 | 2424 | 37.5205
Хромированный регулирующий узел нижнего подключения "MONOSTILE" для | [5 empty] | Хромированный регулирующий узел нижнего подключения "MONOSTILE" для
однотрубных систем с медными, пластиковыми и металлопластиковыми труб | [5 empty] | однотрубных систем с медными, пластиковыми и металлопластиковыми труб
ами с реверсивной насадкой для подключения внешнего отвода | [5 empty] | ами с реверсивной насадкой для подключения внешнего отвода и
хромированным угольником
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1462 C12 | 1/2" | 5 | 40 | 2137 | 33.0837 | FV 1472 C12 | 1/2" | 5 | 40 | 2535 | 39.236
Хромированный регулирующйи вентиль "GR 3P" для однотрубных систем. | [5 empty] | Хромированный узел нижнего подключения с запорным вентилем "GDR"
Вход теплоносителя сверху. Присоединение: наружная метрическая резьба | [5 empty] | для однотрубных систем с медными, пластиковыми и металлопластиковыми
FAR 24x19 для "прямого" соединения медных, пластиковых и металлопласт. | [5 empty] | трубами. Расстояние между центрами отводов 35мм. Вход теплоносителя
труб. Подающая трубка покупается отдельно | [5 empty] | сверху. Возможно присоединение терморегулирующего вентиля код 1630
Подающая трубка покупается отдельно
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1590 C12 | 1/2" | 5 | 40 | 1766 | 27.3375 | FV 1575 C12 | 1/2" | 5 | 40 | 1616 | 25.0159
Хромированный терморегулирующий узел одноточечного подключения
для однотрубных систем, снабженный зондом длиной 45 см и длиной 12 мм
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1420 C12 | 1/2" | 13 | 26 | 2209 | 34.198
FV 1420 C34 | 3/4" | 13 | 26 | 2209 | 34.198
Хромированный регулирующий вентиль "GRM" для однотрубных систем с | [5 empty] | Хромированный регулирующий вентиль "GDR" для однотрубных систем с
медными, пластиковыми и металлопластиковыми трубами. Вход теплоносител | [5 empty] | медными, пластиковыми и металлопластиковыми трубами. Вход теплоносител
сверху. Подающая трубка покупается отдельно | [5 empty] | сверху. Возможно присоединение терморегулирующего вентиля код 1630
Подающая трубка продается отдельно
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1595 C12 | 1/2" | 5 | 40 | 1969 | 30.4834 | FV 1585 C12 | 1/2" | 5 | 40 | 1651 | 25.5499
Узлы нижнего подключения для двухтрубных систем
Хромированный регулирующий узел нижнего однотечного подключения
Терморегулирующий узел для двухтрубных | [5 empty] | для двухтрубных систем. Расстояние между центрами отводов 35 мм.
систем
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FT 1457 C12 | 1/2" | 5 | 40 | 2475 | 38.3074 | FV 1456 1212 | 1/2" | 5 | 50 | 1586 | 24.5516
Хромированный терморегулирующий узел нижнего подключения для
двухтрубных систем, снабженный зондом длиной 45 см и диаметром 12 мм.
Хромированный узел нижнего подключения для однотрубных систем с рег.вентилем
с горизонтальной ручкой и реверсивной насадкой. Расстояние между центрами
35 мм
Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1430 C12 | 1/2" | 13 | 26 | 2039 | 31.563
FV 1430 C34 | 3/4" | 13 | 26 | 2039 | 31.563
FV 1430 C1D | 1" | 13 | 26 | 2082 | 32.2338 | Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1430 C1S | 1" | 13 | 26 | 2082 | 32.2338 | FV 1463 C12 | 1/2" | 5 | 40 | 1687 | 26.1071
Регулирующий узел бокового подключения | [5 empty] | Хромированный регулирующий узел нижнего подключения для однотрубных
(для двухтрубных систем) | [5 empty] | систем, с вертикальной ручкой, реверсивной насадкой и верхним угольником.
с реверсивной насадкой (код 8336) | [5 empty] | Расстояние между центрами отводов 35 мм.
Код | Размер | Упак. | Kv | Цена, руб. | € | Код | Размер | Упак. | Коробка | Цена, руб. | €
FV 1465 C12 | 1/2" | 10 | 1.3 | 1926 | 29.8101 | FV 1473 C12 | 1/2" | 5 | 40 | 1929 | 29.8682
Регулирующий узел бокового подключения | [5 empty] | Терморегулирующий узел бокового подключения
для двухтрубных систем | [5 empty] | (для двухтрубных систем)
с реверсивной насадкой (код 8336) и верхним угольником | [5 empty] | с реверсивной насадкой (код 8336)
Растояние между центрами отводов: 35 мм.
Код | Размер | Упак. | Kv | Цена, руб. | € | Код | Размер | Kv/Kvs | Цена, руб. | €
FV 1475 C12 | 1/2" | 10 | 1.3 | 2260 | 34.9874 | FV 1464 C12 | 1/2" | 0,48/0,91 | 2532 | 39.1896

## Prices
Код | Руб. | NEW, € | 64.6
FV 8820 12 | 446 | 6.9069
FV 8000 1445 | 143 | 2.2172
FV 8000 1270 | 315 | 4.8755
FV 8000 1245 | 133 | 2.0547
FV 8000 12100 | 346 | 5.3514
FV 8000 1045 | 122 | 1.8922
FV 6200 22 | 46 | 0.70811
FV 6200 18 | 46 | 0.70811
FV 6200 16 | 46 | 0.70811
FV 6200 14 | 46 | 0.70811
FV 6200 12 | 46 | 0.70811
FV 6200 10 | 46 | 0.70811
FV 6150 18 | 47 | 0.73132
FV 6150 16 | 47 | 0.73132
FV 6150 14 | 45 | 0.6965
FV 1595 C12 | 1969 | 30.4834
FV 1590 C12 | 1766 | 27.3375
FV 1585 C12 | 1651 | 25.5499
FV 1575 C12 | 1616 | 25.0159
FV 1550 C3414 | 2433 | 37.6573
FV 1550 C3412 | 2433 | 37.6573
FV 1550 C1212 | 2404 | 37.2162
FV 1550 C114S | 2424 | 37.5205
FV 1550 C114D | 2424 | 37.518
FV 1500 122R | 1817 | 28.1269
FV 1500 121R | 1725 | 26.6991
FV 1475 C12 | 2260 | 34.9874
FV 1474 C12 | 2875 | 44.5062
FV 1473 C12 | 1929 | 29.8682
FV 1465 C12 | 1926 | 29.8101
FV 1464 C12 | 2532 | 39.1896
FV 1463 C12 | 1687 | 26.1071
FV 1456 1212 | 1586 | 24.5516
FV 1455 C3412 | 1586 | 24.5516
FV 1455 C1212 | 1544 | 23.9015
FV 1450 C3414 | 1804 | 27.9296
FV 1450 C3412 | 1804 | 27.9296
FV 1450 C1212 | 1773 | 27.442
FV 1450 C114S | 1801 | 27.8715
FV 1450 C114D | 1801 | 27.8749
FV 1442 C12 | 2937 | 45.4697
FV 1440 C12 | 2550 | 39.4798
FV 1438 C34 | 2303 | 35.6491
FV 1438 C12 | 2261 | 34.999
FV 1437 | 3106 | 48.0816
FV 1436 | 3106 | 48.0816
FV 1435 | 2734 | 42.3239
FV 1432 | 2532 | 39.2012
FV 1430 C34 | 2039 | 31.563
FV 1430 C12 | 2039 | 31.563
FV 1424 | 1690 | 26.1651
FV 1423 | 1690 | 26.1651
FV 1422 | 1648 | 25.5034
FV 1421 | 1648 | 25.5034
FV 1420 C34 | 2209 | 34.198
FV 1420 C12 | 2209 | 34.198
FV 1400 34 | 909 | 14.0651
FV 1400 12 | 583 | 9.0196
FV 1400 1 | 1996 | 30.9021
FV 1350 34 | 947 | 14.6629
FV 1350 12 | 598 | 9.2634
FV 1350 1 | 1977 | 30.6092
FV 1300 C12 | 635 | 9.8222
FV 1250 C12 | 610 | 9.4492
FV 1200 34 | 928 | 14.3699
FV 1200 12 | 575 | 8.8962
FV 1200 1 | 1950 | 30.1924
FV 1150 34 | 971 | 15.0327
FV 1150 12 | 595 | 9.2054
FV 1150 1 | 1937 | 29.9896
FV 1147 12 | 977 | 15.1256
FV 1127 12 | 977 | 15.1256
FV 1146 12 | 977 | 15.1256
FV 1126 12 | 977 | 15.1256
FV 1137 C12 | 977 | 15.1256
FV 1117 C12 | 977 | 15.1256
FV 1136 C12 | 977 | 15.1256
FV 1116 C12 | 977 | 15.1256
FV 1100 C12 | 585 | 9.0545
FV 1050 C12 | 612 | 9.4724
FT 1942 | 209 | 3.2387
FT 1941 | 209 | 3.2387
FT 1939 | 3498 | 54.1527
FT 1929 | 3498 | 54.1527
FT 1924 | 3683 | 57.0084
FT 1923 | 3925 | 60.7578
FT 1919 | 3691 | 57.136
FT 1914 | 3683 | 57.0084
FT 1913 | 3721 | 57.6004
FT 1909 | 3691 | 57.136
FT 1831 | 480 | 7.4293
FT 1830 | 848 | 13.129
FT 1820 | 8774 | 135.8252
FT 1810 | 3096 | 47.9307
FT 1800 | 8198 | 126.9026
FT 1640 38 | 864 | 13.3728
FT 1640 34 | 1345 | 20.8137
FT 1641 12 | 966 | 14.9515
FT 1640 12 | 973 | 15.056
FT 1631 C12 | 966 | 14.9515
FT 1630 C12 | 966 | 14.9515
FT 1647 12 | 1177 | 18.2134
FT 1627 12 | 1177 | 18.2134
FT 1646 12 | 1177 | 18.2134
FT 1626 12 | 1177 | 18.2134
FT 1645 12 | 934 | 14.4523
FT 1625 12 | 903 | 13.9764
FT 1620 34 | 1294 | 20.0359
FT 1621 12 | 940 | 14.5452
FT 1620 12 | 940 | 14.5452
FT 1637 C12 | 1177 | 18.2134
FT 1617 C12 | 1177 | 18.2134
FT 1636 C12 | 1177 | 18.2134
FT 1616 C12 | 1177 | 18.2134
FT 1635 C12 | 934 | 14.4523
FT 1615 C12 | 903 | 13.9764
FT 1610 C38 | 827 | 12.8001
FT 1611 C12 | 859 | 13.3031
FT 1610 C12 | 859 | 13.3031
FT 1439 C34 | 1874 | 29.0091
FT 1439 C12 | 1874 | 29.0091
FC 6081 | 280 | 4.3415
FC 6080 | 97 | 1.5091
FV 1055 C12 | 582 | 9.008
FV 1105 C12 | 556 | 8.6017
FV 1255 C12 | 580 | 8.9848
FV 1305 C12 | 597 | 9.2402
FV 1155 12 | 565 | 8.741
FV 1215 12 | 541 | 8.3812
FV 1355 12 | 574 | 8.8845
FV 1415 12 | 553 | 8.5669
FT 1638 C12 | 1420 | 21.9861
FT 1618 C12 | 1420 | 21.9861
FT 1648 12 | 1431 | 22.1486
FT 1628 12 | 1431 | 22.1486
FT 1425 C1250 | 2875 | 44.5062
FT 1425 C1265 | 2919 | 45.1795
FT 1425 C3450 | 2926 | 45.2956
FT 1425 C3465 | 2969 | 45.9573
FT 1425 C150D | 3043 | 47.1065
FT 1425 C150S | 3043 | 47.1065
FT 1425 C165D | 3075 | 47.594
FT 1425 C165S | 3086 | 47.7681
FV 1051 C12 | 702 | 10.8654
FV 1111 C12 | 684 | 10.5868
FV 1311 C12 | 741 | 11.469
FV 1251 C12 | 737 | 11.4063
FV 1151 12 | 735 | 11.3761
FV 1211 12 | 723 | 11.1935
FV 1411 12 | 758 | 11.7327
FV 1351 12 | 772 | 11.9554
FT 1620 1 | 2108 | 32.6309
FT 1640 1 | 2146 | 33.2229
FL 1827 | 2721 | 42.1149
FV 1430 C1D | 2082 | 32.2338
FV 1430 C1S | 2082 | 32.2338
FD 8335 12 | 717 | 11.0975
FD 8336 12 | 674 | 10.4359
FV 1451 C1212 | 1500 | 23.2166
FV 1451 C3412 | 1575 | 24.3774
FT 1428 C1250 | 3030 | 46.9091
FT 1428 C1265 | 3069 | 47.5012
FT 1428 C3450 | 3078 | 47.6405
FT 1428 C3465 | 3116 | 48.2325
FT 1428 C150D | 3190 | 49.3817
FT 1428 C150S | 3190 | 49.3817
FT 1428 C165D | 3228 | 49.9737
FT 1428 C165S | 3228 | 49.9737
FT 1824 | 1322 | 20.469
FV 1481 | 2031 | 31.4469
FV 1482 | 2031 | 31.4469
FV 1483 | 2072 | 32.0737
FV 1484 | 2072 | 32.0737
FT 1457 C12 | 2475 | 38.3074
FV 1431 | 2005 | 31.0406
FV 1433 | 2602 | 40.2808
FV 1438 1D | 2027 | 31.3814
FV 1438 1S | 2027 | 31.3814
FV 1462 C12 | 2137 | 33.0837
FV 1472 C12 | 2535 | 39.236